娄底市生态环境局现场监察记录

| 被检查单位名称 | 冷水江锑都环保有限责任公司 | 排污许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91431381595469974U | 法人代表姓名 | 欧阳剑 |
| 地址 | 锡矿山街道办事处艳山红居委会 | 现场负责人姓名 |  |
| 职务 |  | 联系电话 |  |
| 监察内容 |  |  |  |
| 告知信息情况 | 执法人员 彭旭东 、 廖伟荣 出示执法证件，依法进行检查了解有关情况，并告知当事人申请回避等权利和协助调查等义务。当事人确认签字： |  |  |
| 现场监察情况 |  |  |  |
| 生产状态 | ☑正常生产 □非正常生产 □其它 |  |  |
| 建设项目"三同时"情况 | 未经环评审批的新建项目 □有 ☑无 □其它；未执行"三同时"建设项目 ☑有 □无 □其它 （注：生产工艺重大变动，未重新报批环境影响评价文件） |  |  |
| 污染设施建设、验收和运行情况 | ☑正常运行 □不正常运行 □其它 |  |  |
| 自动监控系统情况 | □未安装 □正常运行 □非正常运行 □已联网 □未联网 □已验收 □未验收 |  |  |
| 在线监测数据 |  |  |  |
| 废水排放情况 | □正常排放 ☑不正常排放（雨水收集后直排北区污水处理厂） □其它 |  |  |
| 废气排放情况 | ☑正常排放 □不正常排放 □其它 |  |  |
| 固体废物 | 一般固废：□有 □暂存、转移正常 □无 □暂存、转移不正常；危险废物：□有 □暂存、转移正常 □无 □暂存、转移不正常 |  |  |
| 环保管理机构、污染设施运行台账、应急预案情况 | 环保管理机构：□有 □无；污染设施运行台账：□有 □无；环境应急预案：□有 □无 |  |  |
| 现场监察结论 | 经现场检查，该单位：1、因生产工艺发生变更，锅炉已停用，因该单位属于国有资产投资，故尚未拆除；2、该单位生产工艺与原有环评发生了变更；3、该单位雨水收集后，直接排放至北区污水处理厂；4、生产过程中产生的废水不外排，循环使用。 |  |  |
| 处理意见及相关要求 | 责令该单位：1、重新修订环评报告批复；2、加强日常环境管理，确保不发生环境污染事故。 |  |  |
| 执法人员（签字） | 彭旭东 廖伟荣 | 工作单位 | 娄底市生态环境局 |
| 被检查单位现场负责人（签字） | 年 月 日 |  |  |
| 记录人（签字） | 年 月 日 |  |  |